# ИНСТРУКТАЖИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.6. Первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте проводится соответствующим линейным инженерно-техническим работником строительной или монтажной организации, а также начальником цеха (участка) предприятия и предназначен для ознакомления с пожарной опасностью производства и мерах пожарной безопасности конкретной зоны работы вновь принимаемых работников (практикантов) организации.

2.7. Плановые (периодические) инструктажи рабочих, служащих и ИТР проводятся не реже чем один раз в месяц, а вспомогательных профессий один раз в три месяца.
Внеочередные (внеплановые) инструктажи рабочих, служащих и ИТР проводятся при получении новых директивных документов, предусматривающих применение новых условий работы, перерывов в работе и после аварий и пожаров. Такие инструктажи могут быть групповые.

2.8. Внеочередные инструктажи по пожарной безопасности могут назначаться для работников, нарушивших требования пожарной безопасности или показавших неудовлетворительные знания пожарно-технических вопросов.

2.9. Для проведения противопожарных инструктажей и проведения пожарно-технического минимума должно быть выделено помещение, оснащенное необходимыми пособиями, литературой, средствами наглядной агитации, образцами первичных средств пожаротушения и т.д.

Результаты проведения первичных, плановых и внеплановых (внеочередных) инструктажей следует вносить в журнал.

Журнал хранится у начальника участка, цеха или производителя работ. Срок хранения три года после окончания записи в нем.