Утверждаю

Заведующая МБДОУ д/с № 11

А.Н. Солодовникова

**ЦИКЛОГРАММА**

**работы ответственного за ПБ**

**на 2014-2015 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | месяц | | | | | | | | | | | |
| 2014г. | | | | 2015г. | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обновление приказов по ПБ по ДОУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Устранение замечаний по предписаниям органов Госпожнадзора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль соблюдения правил ПБ при проведении массовых мероприятий (инструктаж) | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Контроль складирования и сжигания мусора на территории ДОУ | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| Проверка содержания здания, помещений учреждения и путей эвакуации (акты) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль содержания сетей противопожарного водоснабжения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Акт и протокол испытания наружной пожарной лестницы | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Учет и использование первичных средств пожаротушения в ДОУ (журнал учета огнетушителей № 1) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проведение обучения и проверки знаний по мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Технический отчет по испытанию электрооборудования | 1 раз в 5 лет очередной в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| Проверка работоспособности пожарного водоема (весна, осень) (акт на водоотдачу делает ПЧ) | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности электрических розеток, техническое обслуживание электросетей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проведение внепланового пожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (1 сентября, Новый год, выпускной и т.п.) | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  | + |
| Проверка противопожарного состояния помещений перед их закрытием | Ежедневно | | | | | | | | | | | |
| Журнал технического обслуживания огнетушителей | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
|  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение обработки деревянных конструкций противопожарной защиты | 1 раз в 3 года очередной в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| Инвентаризация пожарного оборудования |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| Практическое занятие «эвакуация воспитанников в случае возникновения пожара, ЧС» | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Мероприятие | месяц | | | | | | | | | | | |
| 2014г. | | | | 2015г. | | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ознакомление сотрудников со средствами пожаротушения. Инструктаж. |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж «действия сотрудников при возникновении ЧС» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБ при проведении новогодних праздников в учреждении |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж «Алгоритм действия сотрудников при эвакуации детей, пункты размещения детей» |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструктаж «Сохранность имущества в случае возникновения пожара» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Изучение инструкции «Правила обеспечения ПБ в учреждении», инструктаж. |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Практическое занятие «Пользование огнетушителями. Средствами индивидуальной защиты, инвентарем пожарного щита» Инструктаж. |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Инструктаж, беседа. «Оказание помощи при пожаре, ЧС, оказание доврачебной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Инструктаж «Действия сотрудников при тушении пожара до приезда пожарных. Пожарная дружина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи». Инструктаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Отработка сигнала «Сообщение о пожаре». Правила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Проведение вводного и первичного инструктажей по ПБ | При оформлении нового сотрудника | | | | | | | | | | | |
| Проведение текущего инструктажа по ПБ |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Техническое обслуживание огнетушителей с записью в паспорт (1 р/кварт, в конце года) прик. 3 27/1 от 07.04.2015г | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Повторный инструктаж на рабочем месте (2 раза/год) | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Проверка знаний сотрудников по взрывопожарной безопасности. (Протокол) |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| Встряхивание и техническое обслуживание огнетушителей (запись в журнал) (1 р в кварт) |  |  | + |  |  | **+** |  |  | + |  |  | + |
| Проверка знаний по взрывопожарной безопасности |  | + |  |  |  | **+** |  |  |  | + |  |  |
| Техническое обслуживание огнетушителей | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| Акт дефектации оборудования и запасных частей | При списании огнетушителей | | | | | | | | | | | |

Ответственный за ПБ и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Талалай Т.М.