СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДЕНО

председатель ПК                                                        заведующая МБДОУ д/с № 11

_______Руденко Л.Н.                                            ________А.Н. Солодовникова

«___»________20__г.                                           «___»________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4

по электробезопасности

- Общие требования по технике безопасности

  - К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительно при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие на рабочем месте вводный и первичный инструктажи, в частности по электрооборудованию.

  - Запрещается:

- прикасаться руками к электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться утюгом, плиткой, чайником и др. без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к металлическому сосуду и налитой в него водой при включённом в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажюра эл.лампочек;

- использовать электроприборы с неисправным шнуром или деталями.

1.3 Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей и т.п., искрениях, запаха плавящейся проводки, отключения электричества немедленно сообщать ответственному за электробезопасность, руководителю учреждения.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Перед включением прибора визуально проверьте исправность розетки, вилки, сетевого шнура на отсутствие нарушения изоляции и повреждений.

  - Прежде чем включить прибор, внимательно ознакомтесь

с руководством по эксплуатации, мерами предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, попадания влаги, пыли внутрь электроприборов;

- не ставьте тяжёлые предметы на корпус приборов;

-не перекрывайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

- во избежание несчастных случаев, не включайте приборы при снятом корпусе-это опасно для жизни.

2.3.  Осмотрите рабочее место, уберите всё лишнее, что может помешать      работе, освободите проходы к нему.

- Требования безопасности во время работы

  - Необходимо бережно относиться к электрооборудованию: не бросать, не ударять, ставить на сухую и чистую поверхность на видном месте, не допускать падений.

  - При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы , отсоединить шнур от электросети.

  - Лицам, пользующимся электрооборудованием запрещается:

- разбирать, производить самостоятельный ремонт самого оборудования, шнура, вилки, проводов и т.п.;

- касаться шнура во время работы оборудования.

3.4. При попадании влаги на оборудование в момент его работы,      немедленно выключить из элетросети, вынув вилку; влагу протереть мягкой салфеткой. Необходимо дать оборудованию окончательно высохнуть, только затем включать в сеть.

3.5.   Если во время работы с электроприборами возникла необходимость заменить предохранители, то необходимо отсоединить вилку прибора от электросети.

3.6.  Запрещается применять самодельные предохранители, это выведет аппаратуру из строя и может привести к возникновению пожара.

3.7.   Нельзя оставлять работающее электрооборудование без присмотра.

3.8.    В поцессе эксплуатации не допускаются повреждения сетевого шнура и вилки прибора.

3.9.    При появлении признаков нарушения работы прибора или оборудования, ухудшения изоляции (пощипывание при касании к металлическим частям, запахе плавящейся проводки, дыма) немедленно отключить от элетросети.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную службу по телефону 01, руководителю учреждения.

  - Тушение пожара производится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители, первичные средства огнетушения.

  - Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения категорически запрещено.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, необходимо немедленно сообщить ответственному за электрохозяйство, руководителю или дежурному администратору, оставаться на месте и предупреждать других об опасности.

  - В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности сделать это самому пострадавшему, любым из безопасных способов освободить его от воздействия тока.

  - При освобождении пострадавшего от воздействия тока, запрещается прикасаться к нему оголёнными руками.

  - Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь необходимую при поражении током.

  - О случившемся немедленно сообщить своему руководителю, при необходимости вызвать скорую помощь.

- Требования безопасности по окончании работ

  - Выключить из сети оборудование.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать на положенное место электрооборудование, средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.